## Лист1
Показатели технико-экономического состояния объектов теплоснабжения АО "Курорт Старая Русса" 2023г. | [15 empty] | Приложение
№п.п | Наименование организации | Наименование объекта (источник теплоснабжения, тепловые сети) | Сведения из нормативной технической документации на объекты теплоснабжения
|  |  | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние (рабочее, ветхое) | Процент износа | Аварийность |  | Информация о работах |  |  | Наличие (отсутствие) технической возможности обеспечения теплоснабжения. | Материальная характеристика (материал, диаметр, длина трубопроводов ) | Инвестиционные программы и тарифы |  |  | Меры по обеспечению надежности систем теплоснабжения | Наименование спеиализированной организации проводившей техническое обследование объектом | Дата и номер отчета технического обследования объекта
[7 empty] | С момента предыдущего технического обследования | Проведение технического обследования впервые за последние 5 лет | Дата (период) модернизации и реконструкции | Дата (период) аварийных и ремонтных работ | Место и адрес проведения работ |  |  | Наличие и реализация ( процент реализации) | Финансирование (уровни организации, муниципалитета, субъекта РФ); | Сумма выделяемых средств тыс.рублей
1 | АО "Курорт Старая Русса" | Котельная (здание) | 1964 | 1964 | рабочее | 92 | нет |  |  |  |  | есть | [5 empty] | ООО НТЦ "Феникс" | №ЭПБ-008-ЗС/2023 от 20.02.2023 рег.№22-ЗС-07860-2023
2 | АО "Курорт Старая Русса" | ГРП (здание) | 1979 | 1979 | рабочее | 86 | нет |  |  |  |  | есть | [5 empty] | ООО НТЦ "Феникс" | №ЭПБ-170/ЗС-2020 от 27.10.2020 рег.№22-ЗС-01587-2021
3 | АО "Курорт Старая Русса" | Котел паровой ДКВР2,5/13 №1 | 1961 | 1964 | рабочее | 93.6 | нет |  |  |  |  | есть | [5 empty] | ООО "НПО Котлотехника" | ЭПБ №2К-23 от 22.02.2023 рег. № 22-ТУ-04971-2023
4 | АО "Курорт Старая Русса" | Котел паровой ДКВР2,5/13 №2 | 1958 | 1964 | рабочее | 93.6 | нет |  |  |  |  | есть | [5 empty] | ООО "НПО Котлотехника" | ЭПБ№3к-23 от 22.02.2023 рег. № 22-ТУ-04970-2023
5 | АО "Курорт Старая Русса" | Котел паровой ДКВР4/13 | 2007 | 2009 | рабочее | 70 | нет |  |  |  |  | есть | [5 empty] | ООО НТЦ "Феникс" | Протокол освидетельствования №14-08 от 24.08.2020
6 | АО "Курорт Старая Русса" | Котел паровой ДКВР10/13 | 1968 | 1971 | рабочее | 94.5 | нет |  |  |  |  | есть | [5 empty] | ООО "НПО Котлотехника" | ЭПБ№29к-22 от 29.09.2022 рег. № 22-ТУ-25313-2022
7 | АО "Курорт Старая Русса" | Котел паровой ДЕ10/14 | 1995 | 1997 | рабочее | 96 | нет |  | 10.02.2020-05.10.2020 |  | Котельная г. Старая Русса, ул. Ломоносова 24 | есть | [5 empty] | ООО "НПО Котлотехника" | ЭПБ№14к-20 от 06.07.2020 рег. №22-ТУ-10469-2020
8 | АО "Курорт Старая Русса" | Трубопровод пара IV категории | 1996 | 1996 | рабочее | 87 | нет |  |  |  |  | есть | Сталь, общая длина 143,7 м, средний диаметр 146 мм |  |  |  |  | ООО НТЦ "Феникс" | №ЭПБ263/ТУ-2021 от 30.06.2021 рег. №22-ТУ-10637-2021
9 | АО "Курорт Старая Русса" | Трубопроводы отопления | 2003-2022 | 2003-2022 | рабочее | 50-3,4 | нет |  | 01.06.2022-01.10.2022 |  | АО "Курорт Старая Русса" г. Старая Русса, ул. Минеральная,62 | есть | Сталь, общая длина 5048 м, средний диаметр 111,5мм |  |  |  |  | АО "Курорт Старая Русса" | 2023-08-17
10 | АО "Курорт Старая Русса" | Трубопроводы ГВС | 2003-2022 | 2003-20022 | рабочее | 50-3,4 | нет |  | 01.06.2022-01.10.2022 |  | АО "Курорт Старая Русса" г. Старая Русса, ул. Минеральная,62 | есть | Сталь, общая длина 4432 м, средний диаметр 89,5мм |  |  |  |  | АО "Курорт Старая Русса" | 2023-08-17
Примечание: Сведения предоставляются по организации в целом